供应商报价函

致：安徽省河川项目管理咨询有限公司：

本公司已经收到贵单位 安徽省河川项目管理咨询有限公司2023年度仪器设备周期检定/校准的询价函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价函和本报价函作为合同的组成部分；

- 服务条款（内容自拟）

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日

2023年度仪器设备周期检定/校准计划表

| 序号 | 管理编号 |  | 仪器名称 | 规格/型号 | 出厂编号 | 校准周期 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-16-1 |  | 数显回弹仪 | HT-225K | 23722090927 | 半年 |  |
| 2 | 1-18 |  | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71S | 11922080878 | 1年 |  |
| 3 | 1-20 |  | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY-800B | 18022080983 | 1年 |  |
| 4 | 1-21 |  | 混凝土碳化深度测量仪 | 0-8mm | / | 1年 |  |
| 5 | 1-23 |  | 公路工程检测器 | JZC-G2型 | / | 1年 |  |
| 6 | 1-24-1 |  | 建筑工程检测器 | JZC-2型 | / | 1年 |  |
| 7 | 1-25 |  | 塞尺 | 15mm | / | 1年 |  |
| 8 | 1-26 |  | 坡度尺 | 0-280° | / | 1年 |  |
| 9 | 1-30 |  | 钢卷尺 | 5m | / | 1年 |  |
| 10 | 1-34 |  | 灌砂筒试验仪 | FJ150 | / | 1年 |  |
| 11 | 1-35 |  | 灌砂法密度试验仪国标 | GRY-Ⅱ | / | 1年 |  |
| 12 | 1-36-1 |  | 路面弯沉仪 | 5.4米 | 220927 | 1年 |  |
| 13 | 1-37 |  | 标准刚砧 | 6216 | 2809 | 1年 |  |
| 14 | 1-38 |  | 静力载荷测试仪 | JCQ | 200767 | 1年 |  |
| 15 | 1-39-1 |  | 液压千斤顶 | QF-100-20 | 21070902 | 1年 |  |
| 16 | 1-39-2 |  | 液压千斤顶 | QF-200-20 | 21070901 | 1年 |  |
| 17 | 1-39-3 |  | 千斤顶 | QF320T-20B | 221212 |  |  |
| 18 | 1-43 |  | 轻型动力触探仪 | 10kg | / | 1年 |  |
| 19 | 1-51 |  | 环刀 | 100cm3、200cm3 | / | 1年 |  |
| 20 | 2-1 |  | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 181287 | 1年 |  |
| 21 | 2-3 |  | 针片状规准仪 | 2.8~13.8mm/17.1~82.8mm | / | 1年 |  |
| 22 | 2-4 |  | 饱和面干试模 | / | / | 1年 |  |
| 23 | 2-5 |  | 温度计 | 0~300℃ | / | 1年 |  |
| 24 | 2-6 |  | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 1年 |  |
| 25 | 2-7 |  | 工作用玻璃液体温度计 | -30~100℃ | / | 1年 |  |
| 26 | 2-8 |  | 水利针片状规准仪 | 3~14.3mm/18~85.8mm | 0020 | 1年 |  |
| 27 | 2-9 |  | 粗集料压碎仪 | Φ150*125mm | / | 1年 |  |
| 28 | 2-10 |  | 电子天平 | MP51001J | SHP021020010161 | 1年 |  |
| 29 | 2-11 |  | 电子天平 | TC100K | 361020040163 | 1年 |  |
| 30 | 2-12 |  | 电子天平 | T1000Y | 131020080071 | 1年 |  |
| 31 | 2-13 |  | 电子天平 | JY202 | 264174 | 1年 |  |
| 32 | 2-17 |  | 集料坚固性试验仪 | JGY-4 | 2104121 | 1年 |  |
| 33 | 2-18 |  | 集料软弱颗粒试验仪 | CH-0320B | GJ20070313 | 1年 |  |
| 34 | 2-19 |  | 密度计 | 1.1~1.2 | / | 1年 |  |
| 35 | 3-2 |  | 应变控制式直剪仪 | ZJ-4A | HAS03A200751 | 1年 |  |
| 36 | 3-3 |  | 粗粒土垂直渗透仪 | / | 1206 | 1年 |  |
| 37 | 3-4 |  | 渗透仪 | TST-55 | 20200703 | 1年 |  |
| 38 | 3-5 |  | 可调式电砂浴 | DK-1.5 | 489 | 1年 |  |
| 39 | 3-6 |  | 土壤密度计 | TM-85 | 802 | 1年 |  |
| 40 | 3-7 |  | 手动相对密度仪 | XD-1 | 202029 | 1年 |  |
| 41 | 3-8 |  | 渗透仪 | TST-70 | 1206 | 1年 |  |
| 42 | 3-9 |  | 土壤自由膨胀率测定仪 | PZL-1 | 20070 | 1年 |  |
| 43 | 3-10 |  | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 191251 | 1年 |  |
| 44 | 3-11 |  | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | / | 1年 |  |
| 45 | 3-22 |  | 电子天平 | TJ30K | 513020030041 | 1年 |  |
| 46 | 3-23 |  | 电子天平 | JY202 | 264175 | 1年 |  |
| 47 | 4-1 |  | 数显标准电动击实仪 | DJS-1 | 13 | 1年 |  |
| 48 | 4-2 |  | 多功能电动击实仪 | LDJ-Ⅲ | 220937 | 1年 |  |
| 49 | 4-3 |  | 动弹性模量测定仪 | DT-20 | 20A281 | 1年 |  |
| 50 | 4-4 |  | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V5B | 20072202 | 1年 |  |
| 51 | 4-5 |  | 三维顶击式振筛机 | SZS | 20018 | 1年 |  |
| 52 | 4-6 |  | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 20604 | 1年 |  |
| 53 | 4-7 |  | 土壤筛 | 0.25-60mm | / | 1年 |  |
| 54 | 4-8 |  | 超逊径筛 | 4-175mm | / | 1年 |  |
| 55 | 4-9 |  | 水利标准砂石筛 | 0.16-10mm | / | 1年 |  |
| 56 | 4-10 |  | 水利标准石子筛 | 5-150mm | / | 1年 |  |
| 57 | 4-11 |  | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | / | 1年 |  |
| 58 | 4-12 |  | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5mm | / | 1年 |  |
| 59 | 4-13 |  | 电子天平 | JE1002 | / | 1年 |  |
| 60 | 4-14 |  | 电子天平 | TC30KA | 323020040076 | 1年 |  |
| 61 | 4-15 |  | 电子天平 | TC100K | / | 1年 |  |
| 62 | 5-1 |  | 混凝土标准养护室控制仪 | HWS-SW50 | 706 | 1年 |  |
| 63 | 6-1 |  | 混凝土搅拌机 | SJD-60 | 2086 | 1年 |  |
| 64 | 6-2 |  | 砂浆搅拌机 | SJD-15L | 190915 | 1年 |  |
| 65 | 6-3 |  | 混凝土振动台 | 1m×1m | 2079 | 1年 |  |
| 66 | 6-4 |  | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316 | / | 1年 |  |
| 67 | 6-5 |  | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 | 19709 | 1年 |  |
| 68 | 6-6 |  | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 200520 | 1年 |  |
| 69 | 6-7 |  | 坍落度筒 | 10*20*30cm | / | 1年 |  |
| 70 | 6-8 |  | 指针式温湿度表 | TH101B |  | 1年 |  |
| 71 | 6-9 |  | 容量筒 | 1-80L | / | 1年 |  |
| 72 | 6-11 |  | 电子天平 | TC30KA | 323020040021 | 1年 |  |
| 73 | 6-12 |  | 电子天平 | TC100K | 361020040027 | 1年 |  |
| 74 | 6-13 |  | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 0315 | 1年 |  |
| 75 | 6-14 |  | 数显砼维勃稠度仪 | LDVBR-2 | 0318 | 1年 |  |
| 76 | 6-15 |  | 岩石煮沸水浴 | JLD-8630 | 220841 | 1年 |  |
| 77 | 6-16-1 |  | 数显自动混凝土抗渗仪 | 6-16-1 | 20A2712 | 1年 |  |
| 78 | 6-17 |  | 砂浆抗渗仪 | 6-17 | 2022988 | 1年 |  |
| 79 | 6-22 |  | 砂浆分层度 | / | / | 1年 |  |
| 80 | 6-23 |  | 砖用卡尺 | ZK-1 | / | 1年 |  |
| 81 | 6-24 |  | 砌墙砖抗压强度专用搅拌机 | QJ-20 | 20901 | 1年 |  |
| 82 | 6-25 |  | 砌墙砖磁力震动台 | QJ-1 | / | 1年 |  |
| 83 | 7-1 |  | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-2000 | 2020024 | 1年 |  |
| 84 | 7-2 |  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000 | 2020023 | 1年 |  |
| 85 | 7-3 |  | 微机控制电液伺服钢绞线万能试验机 | WAW-600 | 2020022 | 1年 |  |
| 86 | 7-4 |  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-300 | 2020021 | 1年 |  |
| 87 | 7-5 |  | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 2020025 | 1年 |  |
| 88 | 7-6 |  | 正反向弯曲试验机 | WH-40E | 200811 | 1年 |  |
| 89 | 7-7 |  | 手动反复弯曲试验机 | WS-8 | 200805 | 1年 |  |
| 90 | 7-8 |  | 钢筋标距仪 | BJ5-10 | 2041405 | 1年 |  |
| 91 | 7-9 |  | 静态应变测试仪 | DH3818Y |  | 1年 |  |
| 92 | 7-10 |  | 电子天平 | TJ15K | 511520060070 | 1年 |  |
| 93 | 7-11 |  | 大变形引伸计 | 7-11 | / | 1年 |  |
| 94 | 7-12-1 |  | 指针式温湿度表 | 7-12-1 | / | 1年 |  |
| 95 | 7-12-2 |  | 指针式温湿度表 | 7-12-2 | / | 1年 |  |
| 96 | 7-13 |  | 钢直尺 | 7-13 | / | 1年 |  |
| 97 | 7-14-1 |  | 钢直尺 | 7-14-1 | / | 1年 |  |
| 98 | 7-14-2 |  | 钢直尺 | 7-14-2 | / | 1年 |  |
| 99 | 7-15 |  | 游标卡尺 | 7-15 | / | 1年 |  |
| 100 | 7-16 |  | 数显卡尺 | 0~300mm | / | 1年 |  |
| 101 | 7-17 |  | 土工布调湿机 | LDB-Ⅲ | 221009 | 1年 |  |
| 102 | 8-1-1 |  | pH计 | PHS-3E型 | 600721N0022070544 | 1年 |  |
| 103 | 8-2 |  | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A | 640316S0022070007 | 1年 |  |
| 104 | 8-3 |  | 液体比重天平 | PZ-P-5 | 8987 | 1年 |  |
| 105 | 8-4 |  | 电热板 | DB-XAB | D00820220855 | 1年 |  |
| 106 | 9-1 |  | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 123 | 1年 |  |
| 107 | 9-2 |  | 水泥细度负压筛析仪（含45μm、80μm筛） | FSY-150 | / | 1年 |  |
| 108 | 9-3 |  | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 245 | 1年 |  |
| 109 | 9-4 |  | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | 1年 |  |
| 110 | 9-5 |  | 电子天平 | JE1001 | 311289 | 1年 |  |
| 111 | 9-6 |  | 电子天平 | JY202 | / | 1年 |  |
| 112 | 9- 7 |  | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | ISO | / | 1年 |  |
| 113 | 9-8 |  | 水泥胶砂搅拌机 | JJ20 | / | 1年 |  |
| 114 | 9-9 |  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | / | 1年 |  |
| 115 | 9-10 |  | 水泥胶砂强度摸具 | 40×40×160mm | / | 1年 |  |
| 116 | 9-14 |  | 雷氏夹 | 30*30mm | / | 1年 |  |
| 117 | 9-15 |  | 水泥筛 | 0.9mm | / | 1年 |  |
| 118 | 10-1 |  | 高温电阻炉 | SX-4-10箱式 | 200740 | 1年 |  |
| 119 | 10-2 |  | 低温恒温槽 | DWCX-0506 | 200501 | 1年 |  |
| 120 | 10-3 |  | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 181287 | 1年 |  |
| 121 | 10-4 |  | 沸煮箱 | FZ-31A | 200728 | 1年 |  |
| 122 | 10-5 |  | 火焰光度计 | FP640 | 060222060722069004 | 1年 |  |
| 123 | 11-1 |  | 恒温水养护箱 | HBY-30型 | 20510 | 1年 |  |
| 124 | 11-2 |  | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40b | 200726 | 1年 |  |
| 125 | 11-3 |  | 水泥抗折抗压一体机 | YAW-300D | Y200806 | 1年 |  |
| 126 | 12-7 |  | 声级计 | AWA5636-1 | 378762 | 1年 |  |
| 127 | 12-8 |  | 测振仪 | VM-63A | 22092802 | 1年 |  |
| 128 | 12-12-1 |  | 数显温湿度表 | A12T | / | 1年 |  |
| 129 | 12-13-1 |  | 接地电阻测试仪 | JC2571 | 2210015 | 1年 |  |
| 130 | 12-14-1 |  | 直流电阻测试仪 | JCZGA-5A | / | 1年 |  |
| 131 | 12-15-1 |  | 绝缘电阻测试仪 | JC2671B | 221004 | 1年 |  |
| 132 | 12-34-1 |  | 覆层测厚仪 | LT100-3 | 22070106 | 1年 |  |
| 133 | 12-35-1 |  | 超声波探伤仪 | SF710 | U20718 | 1年 |  |
| 134 | 12-45 |  | 卷尺 | 7.5m | / | 1年 |  |
| 135 | 13-1 |  | 沥青针入度测定仪 | LDZR-V1 | 22100729 | 1年 |  |
| 136 | 13-2 |  | 沥青软化点测定仪 | SYD-2806 | 221071 | 1年 |  |
| 137 | 13-3 |  | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LDY-1500 | 217848 | 1年 |  |
| 138 | 13-4 |  | 沥青筛 | 0.3-0.5mm、0.6mm、2.5mm | / | 1年 |  |
| 139 | 13-6 |  | 电热恒温干燥箱 | 101-2s | 190482 | 1年 |  |
| 140 | 13-7 |  | 高低温循环水浴 | LDHW-30 | 220966 | 1年 |  |
| 141 | 13-8 |  | 土工布测厚仪 | YT060 | HBM01A200752 | 1年 |  |
| 142 | 15-1 |  | 电子精密天平 | JJ224BC | W142420055046 | 1年 |  |
| 143 | 15-2 |  | 万分之一天平 | JJ224BC | W14230060491 | 1年 |  |
| 144 | 15-3 |  | 全自动比表面积测定仪 | F8T-9 | / | 1年 |  |

合计：